## Работы
Смета расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Лот № 5 - МКД по ул. Рождественская 8 г. Новокубанске | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 839.9
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 1 | 1 | 1176.847 | 611.752 | 0 | 11.7685 | 27.0055 | 11.7685 | 1839.1414 | 0.76364
2 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 устройство | 1 | 1 | 175.598 | 1.1636 | 0 | 1.756 | 2.6778 | 1.756 | 182.9513 | 0.075964
3 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 26.7748 | 298.2488 | 0 | 0.26775 | 4.8794 | 0.26775 | 330.4385 | 0.1372
4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 76.0925 | 0 | 0 | 0.76092 | 1.1528 | 0.76092 | 78.7671 | 0.032705
5 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 1 | 301.5567 | 0 | 0 | 3.0156 | 4.5686 | 3.0156 | 312.1564 | 0.12961
6 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 1 | 246.5281 | 0 | 0 | 2.4653 | 3.7349 | 2.4653 | 255.1936 | 0.10596
7 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 880.4575 | 0 | 0 | 8.8046 | 13.3389 | 8.8046 | 911.4056 | 0.37843
8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 660.3431 | 0 | 0 | 6.6034 | 10.0042 | 6.6034 | 683.5542 | 0.28382
9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 1 | 660.3431 | 0 | 0 | 6.6034 | 10.0042 | 6.6034 | 683.5542 | 0.28382
10 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 819.4572 | 0 | 0 | 8.1946 | 12.4148 | 8.1946 | 848.2611 | 0.35221
11 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 819.4572 | 0 | 0 | 8.1946 | 12.4148 | 8.1946 | 848.2611 | 0.35221
12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 819.4572 | 0 | 0 | 8.1946 | 12.4148 | 8.1946 | 848.2611 | 0.35221
13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1 | 1 | 1981.0294 | 0 | 0 | 19.8103 | 30.0126 | 19.8103 | 2050.6626 | 0.85146
14 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 975.5443 | 438.0072 | 0 | 9.7554 | 21.3496 | 9.7554 | 1454.412 | 0.60389
15 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 390.2177 | 0 | 0 | 3.9022 | 5.9118 | 3.9022 | 403.9339 | 0.16772
16 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 55.7623 | 0 | 0 | 0.55762 | 0.8448 | 0.55762 | 57.7224 | 0.023967
17 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 22.0114 | 0 | 0 | 0.22011 | 0.33347 | 0.22011 | 22.7851 | 0.0094607
18 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 116.6606 | 0 | 0 | 1.1666 | 1.7674 | 1.1666 | 120.7612 | 0.050142
19 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 158.4824 | 0 | 0 | 1.5848 | 2.401 | 1.5848 | 164.053 | 0.068117
Итого по разделу: |  |  |  |  | 10362.6206 | 1349.1716 | 0 | 103.6262 | 177.2313 | 103.6262 | 12096.276 | 5.0225
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
20 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 48 | 8422.0302 | 42.7095 | 0 | 84.2203 | 128.2344 | 84.2203 | 8761.4148 | 3.6379
21 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 809.1699 | 53.6514 | 0 | 8.0917 | 13.0637 | 8.0917 | 892.0683 | 0.3704
22 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 1 | 2 | 815.1196 | 33.6441 | 0 | 8.1512 | 12.8537 | 8.1512 | 877.9199 | 0.36452
23 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 2 | 779.421 | 33.6149 | 0 | 7.7942 | 12.3125 | 7.7942 | 840.9367 | 0.34917
24 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 1 | 597.9527 | 25.3841 | 0 | 5.9795 | 9.4397 | 5.9795 | 644.7356 | 0.2677
25 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 1 | 190.9879 | 46.9248 | 0 | 1.9099 | 3.5973 | 1.9099 | 245.3298 | 0.10186
26 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 | 1 | 240.966 | 46.9248 | 0 | 2.4097 | 4.3545 | 2.4097 | 297.0647 | 0.12335
27 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 1 | 324.8579 | 46.9248 | 0 | 3.2486 | 5.6255 | 3.2486 | 383.9053 | 0.1594
28 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 1 | 270.703 | 46.9248 | 0 | 2.707 | 4.805 | 2.707 | 327.8469 | 0.13613
29 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 1 | 1 | 187.418 | 4.0104 | 0 | 1.8742 | 2.8995 | 1.8742 | 198.0763 | 0.082244
30 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 218.7983 | 3.6796 | 0 | 2.188 | 3.37 | 2.188 | 230.2238 | 0.095592
31 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 1 | 1 | 356.9867 | 5.9815 | 0 | 3.5699 | 5.4981 | 3.5699 | 375.606 | 0.15596
32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 3838.0183 | 72.3732 | 0 | 38.3802 | 59.2316 | 38.3802 | 4046.3834 | 1.6801
33 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 1 | 16.78 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.25422 | 0.1678 | 17.3698 | 0.0072122
34 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 1 | 1 | 444.177 | 0 | 0 | 4.4418 | 6.7293 | 4.4418 | 459.7898 | 0.19091
35 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1 | 1 | 197.412 | 0 | 0 | 1.9741 | 2.9908 | 1.9741 | 204.351 | 0.084849
36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 227.0238 | 0.72373 | 0 | 2.2702 | 3.4503 | 2.2702 | 235.7383 | 0.097882
37 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 41.95 | 0.36796 | 0 | 0.4195 | 0.64106 | 0.4195 | 43.7981 | 0.018186
38 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 100 кв.м | 1 | 1 | 416.7038 | 23.0408 | 0 | 4.167 | 6.6587 | 4.167 | 454.7374 | 0.18881
Итого по разделу: |  |  |  |  | 18396.4762 | 486.8804 | 0 | 183.9648 | 286.0098 | 183.9648 | 19537.296 | 8.1121
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 28759.0969 | 1836.0521 | 0 | 287.591 | 463.2411 | 287.591 | 31633.572 | 13.1347
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 28759.0969 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 287.591
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 1836.0521 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 463.2411
| Машины/механизмы, руб.: |  | 0 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 287.591
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 31633.572
Заместитель главы
Новокубанского городского
| поселения Новокубанского района | [10 empty] | А.В. Кузьмин

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 2.49 | 220.1144 | 548.0848
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 31.1 | 164.51 | 5116.261
3 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.39 | 195.1089 | 76.0925
4 | Кровельщик по стальным кровлям 2 разряда | чел.-час | 0.071667 | 178.4933 | 12.792
5 | Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда | чел.-час | 0.071667 | 195.1089 | 13.9828
6 | Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда | чел.-час | 3 | 220.1144 | 660.3431
7 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 0.63 | 220.1144 | 138.6721
8 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 0.72 | 220.1144 | 158.4824
9 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 3.9 | 164.51 | 641.589
10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 67.4573 | 178.4933 | 12040.6735
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 4 | 220.1144 | 880.4575
12 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 3.15 | 178.4933 | 562.2541
13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.15 | 195.1089 | 614.5929
14 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 12.6 | 195.1089 | 2458.3716
15 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 3.35 | 178.4933 | 597.9527
16 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 3 | 220.1144 | 660.3431
17 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 7.9 | 195.1089 | 1541.36
18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 9.2533 | 220.1144 | 2036.7917
ИТОГО: |  |  |  |  | 28759.0969
Материальные ресурсы
19 | Ацетон технический, сорт первый | т | 2e-06 | 68894.148 | 0.13779
20 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.002 | 275.076 | 0.55015
21 | Ветошь | кг | 1.3 | 26.736 | 34.7568
22 | Вода водопроводная | м3 | 6.55 | 0 | 0
23 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.00504 | 73873.656 | 372.3232
24 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.2 | 141.336 | 28.2672
25 | Лента киперная | кг | 5 | 81.948 | 409.74
26 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.00062 | 4621.776 | 2.8655
27 | Моющее средство | кг | 0.87 | 214.572 | 186.6776
28 | Мыло | кг | 0.9 | 43.056 | 38.7504
29 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 3 | 6.396 | 19.188
30 | Мыльный раствор | л | 52.5 | 4.32 | 226.8
31 | Олифа комбинированная К-3 | т | 4e-05 | 44322.948 | 1.7729
32 | Пробки деревянные 100 мм, длина 100 мм | шт. | 1 | 23.736 | 23.736
33 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 7.96e-06 | 33211.716 | 0.26437
34 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.008 | 3418.56 | 27.3485
35 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0001 | 41718.18 | 4.1718
36 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 4e-06 | 118924.776 | 0.4757
37 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.2625 | 311.772 | 81.8401
38 | Ухват (стремена, кронштейн, держатель) для водосточных труб | шт. | 1 | 119.424 | 119.424
39 | Хомут для крепления траверс окрашенный (применяется вместо п.2) | шт. | 1 | 127.476 | 127.476
ИТОГО: |  |  |  |  | 1706.5661
Специнвентарь
40 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.032493 | 131.856 | 4.2844
41 | Веник обыкновенный | шт. | 0.31547 | 133.824 | 42.2181
42 | Лопата совковая | шт. | 0.0001 | 211.56 | 0.021156
43 | Лопата штыковая | шт. | 0.01 | 211.56 | 2.1156
44 | Метла березовая | шт. | 1.114 | 68.88 | 76.7323
45 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0101 | 137.76 | 1.3914
46 | Совок металлический | шт. | 0.013145 | 83.64 | 1.0994
47 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.0068013 | 157.44 | 1.0708
48 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0016919 | 326.688 | 0.55273
ИТОГО: |  |  |  |  | 129.4859