Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, Большевистская, 39.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2016.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвал:

11. Наличие цокольного этажа: да

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 7126 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1537,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1153,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 285  кв. м

20. Количество лестниц:  2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1496 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401008:392

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный ленточный | отличное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные, кирпичные | отличное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | отличное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | железобетонные | отличное |
|  |  | междуэтажные | железобетонные | отличное |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) | Цокольные железобетонные | отличное |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля профнастил | отличное |
| 6. | Полы | Линолеум, бетонные | отличное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | Металлопластиковые | отличное |
|  |  | двери | Металлические | отличное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, окраска, плитка | отличное |
|  |  | наружная | Расшивка швов кирпичной кладки | отличное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | отличное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | отличное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | отличное |
|  |  | горячее водоснабжение | Двухконтурный котел | отличное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | отличное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | отличное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Автономное |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, Кирьянова, 19.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1993.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 9%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвал: да

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3978 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1054,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 957,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 97,2 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2437 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401001:1357

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный глуб. залож. до 1 м | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные, стеновые панели, блочные секции | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Блочные секции | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила. Кровля. Рубероид по бетонному основанию | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | двери | Простые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Оклейка обоями простыми Плитка | удовлетворительное |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | эмалированная | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) | От квартальной котельной | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца |  |  |
|  |  | отмостка | удовлетворительное |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2012

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 45

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 8023 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1835,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1631,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 203,4 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4050 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:156

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный сборный глуб. зал. до 2 м | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. пенобетонный блок, облицованы кирпичом толщина 0,57 | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные, пенобетонный блок | Хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | Хорошее |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила по деревянной обрешетке Кровля. металлопрофиль | Хорошее |
| 6. | Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | Хорошее |
|  |  | двери | Филенчатые | Хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Оштукатурено, побелено | хорошее |
|  |  | наружная | Обл. кирпичем | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. Колонкой металлическая эмалированная | хорошее |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | хорошее |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | хорошее |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | хорошее |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | хорошее |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | хорошее |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.Н. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:762

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные, шлакоблочные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | хорошее |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Кровля. металлопрофиль | хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, ламинат, плитка | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | хорошее |
|  |  | двери | Филенчатые | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | хорошее |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | хорошее |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | хорошее |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | хорошее |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | хорошее |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | хорошее |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | хорошее |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:761

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные, шлакоблочные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | хорошее |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Кровля. металлопрофиль | хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, ламинат, плитка | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | хорошее |
|  |  | двери | Филенчатые | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | хорошее |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | хорошее |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | хорошее |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | хорошее |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | хорошее |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | хорошее |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | хорошее |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:763

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные, шлакоблочные | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | хорошее |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Кровля. металлопрофиль | хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, ламинат, плитка | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | хорошее |
|  |  | двери | Филенчатые | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | хорошее |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | хорошее |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | хорошее |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | хорошее |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | хорошее |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | хорошее |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | хорошее |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, Нева, 34.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1984.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 25%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвал: да

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 58

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 12697 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3574,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3051,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 245,0 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4740 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401005:202

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. Гипсолитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Линолеумовые паркет | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | двери | Простые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Побелка. Оклейка обоями простыми оштукатурено | удовлетворительное |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С горячей водой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |
|  |  | отмостка | удовлетворительное |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, Рождественская, 8.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: индивидуальный

4. Год постройки: 2015.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3912 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1042,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 839,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 172,1  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4050 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:466

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный глуб.зал. до 2м | отличное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные. Кирпичные тол.стен 0,40 м | отличное |
| 3. | Перегородки | Шлакобетонные блочные | отличное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | отличное |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | отличное |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | отличное |
| 6. | Полы | Бетонные, линолеум, плитка, ламинат | отличное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | отличное |
|  |  | двери | Металлопластиковые | отличное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Плитка, водоэмульсионная окраска, обои | отличное |
|  |  | наружная | Оштукатурено | отличное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | отличное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | отличное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | отличное |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок от котла | отличное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | отличное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | отличное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | отличное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Р.Р. Кадыров _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2019 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, Кирьянова, 19.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1993.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 9%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвал: да

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3978 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1054,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 957,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 97,2 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2437 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401001:1357

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный глуб. залож. до 1 м | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные, стеновые панели, блочные секции | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Блочные секции | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Деревянные стропила. Кровля. Рубероид по бетонному основанию | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | двери | Простые окрашены | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Оклейка обоями простыми Плитка | удовлетворительное |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | эмалированная | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) | От квартальной котельной | удовлетворительное |
| 11. | Крыльца |  |  |
|  |  | отмостка | удовлетворительное |

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                     А.В. Кузьмин