МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН»

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения  Новокубанского района

Краснодарского края

г. Новокубанск

2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН»

Заказчик: Администрация Новокубанского поселения Новокубанского района Краснодарского края

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения  Новокубанского района

Краснодарского края

ТОМ 2

Описание обоснований проекта

Часть 1

Пояснительная записка

Часть 2

Графические материалы

Директор									О.П.Кедя

Главный архитектор проекта                           О.П.Кедя

Главный инженер                                     Р.Ю.Кравченко

г. Новокубанск

2014

| Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края |
| --- |
| Том 1 часть 1 | МК № 7-К/14-ГП | Положения о территориальном планировании | Бумажный носитель Word и Excel |
| Том 1 часть 2 | МК № 7-К/14-ГП | Схемы утверждаемой части | Бумажный носитель, AutoCAD, JPEG |
| Материалы по обоснованию проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» |
| Том 2 часть 1 | МК № 7-К/14-ГП | Описание обоснований проекта | Бумажный носитель, Word и Excel |
| Том 2 часть 2 | МК № 7-К/14-ГП | Схемы по обоснованию проекта | Бумажный носитель, AutoCAD, JPEG |

Введение

Проект «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», выполнен на основании поступивших предложений о внесении изменений в текстовую часть Положения о территориальном планировании, в карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон, по заказу администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района на основании технического задания на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» и муниципального контракта                       № 7-К/14 от 29 октября 2014 года  на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского  поселения.

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения в части разработки среднесрочной перспективной схемы электроснабжения  уровнем напряжения 0,4 - 10 кВ определено выполнением поручений администрации Краснодарского края в целях исполнения требований правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и протоколом совещания межведомственной рабочей группы муниципального образования Новокубанский район по вопросу актуализации генеральных планов поселений с включением в них мероприятий по развитию электрических сетей и разработки среднесрочных и долгосрочных перспективных схем электроснабжения поселений.

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения в части размещения инвестиционно - привлекательных проектов вызвано конкретными предложениями инвесторов разместить на территории поселения проекты, которые увеличат поступления в бюджет сельского поселения, создадут новые рабочие места.

В данном проекте особое внимание уделялось анализу факторов, определяющих особенности развития территории, включая местоположение, сельскохозяйственную специфику муниципального образования Новокубанский район в системе расселения Краснодарского края, анализу объектов историко-культурного наследия, анализу инженерно-геологических условий, доступности территории, обеспеченности транспортной инфраструктурой, удаленностью от населенных пунктов, наличием нормативно-законодательной базы, а также анализу данных градостроительного и земельного кадастра.

Для принятия проектных решений были использованы материалы утвержденного в 2012 году генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края, подготовленного    ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края».

Описание обоснования проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»

Проект «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, федеральным законом  от                  29 декабря 2004 года 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительное кодекса Российской Федерации и другими действующими нормативными и правовыми актами».

Основанием для проектирования послужили следующие документы:

- муниципальный контракт № 7-К/14 от 29 октября 2014 года на подготовку проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»

-  техническое задание на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

При проектировании использовались исходные данные, предоставленные администрациями муниципального образования Новокубанский район и Новокубанского городского поселения Новокубанского района, ОАО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть».

В целях исполнения требований постановления правительства РФ                    от 1 декабря 2009 года «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в рамках проводимой работы по актуализации генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края выполнена среднесрочная перспективная схема электроснабжения уровнем напряжения 0,4- 10 кВ.

Мероприятия по модернизации электросетевого комплекса позволят улучшить качество  и повысят надежность энергоснабжения потребителей Новокубанского городского поселения, снизить потери электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении.