## Работы
Смета расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Лот № 4 - МКД по ул. Нева 34 в г. Новокубанске | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 3574.1
Конструктивные элементы
1 | Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 100 кв.м. фасадов | 1 | 1 | 1207.948 | 1253.9754 | 0 | 1207.948 | 385.3365 | 120.7948 | 4176.0027 | 0.087264
2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 1 | 1 | 12326 | 4965.12 | 0 | 12326 | 3109.7976 | 1232.6 | 33959.5176 | 0.70964
Итого по разделу: |  |  |  |  | 13533.948 | 6219.0954 | 0 | 13533.948 | 3495.1341 | 1353.3948 | 38135.5203 | 0.7969
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
3 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 1 | 1 | 23361.03 | 253411.7363 | 0 | 23361.03 | 31514.0486 | 2336.103 | 333983.9479 | 6.9791
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2489.852 | 1045.3327 | 0 | 2489.852 | 632.6288 | 248.9852 | 6906.6507 | 0.14433
5 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 1 | 1 | 1486.611 | 623.5086 | 0 | 1486.611 | 377.6567 | 148.6611 | 4123.0484 | 0.086157
6 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 устройство | 1 | 1 | 221.868 | 1.6522 | 0 | 221.868 | 46.7658 | 22.1868 | 514.3407 | 0.010748
7 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 1 | 1 | 23.4194 | 228.756 | 0 | 23.4194 | 28.9375 | 2.3419 | 306.8742 | 0.0064126
8 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 33.8224 | 295.258 | 0 | 33.8224 | 38.1048 | 3.3822 | 404.3897 | 0.0084503
9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 192.2856 | 0 | 0 | 192.2856 | 40.38 | 19.2286 | 444.1797 | 0.0092818
10 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 2 | 761.7748 | 0 | 0 | 761.7748 | 159.9727 | 76.1775 | 1759.6998 | 0.036772
11 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 2 | 622.7648 | 0 | 0 | 622.7648 | 130.7806 | 62.2765 | 1438.5867 | 0.030061
12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 2224.16 | 0 | 0 | 2224.16 | 467.0736 | 222.416 | 5137.8096 | 0.10736
13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 1668.12 | 0 | 0 | 1668.12 | 350.3052 | 166.812 | 3853.3572 | 0.080522
14 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 2 | 1668.12 | 0 | 0 | 1668.12 | 350.3052 | 166.812 | 3853.3572 | 0.080522
15 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 2 | 2070.768 | 0 | 0 | 2070.768 | 434.8613 | 207.0768 | 4783.4741 | 0.099958
16 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 1035.384 | 0 | 0 | 1035.384 | 217.4306 | 103.5384 | 2391.737 | 0.049979
17 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 1035.384 | 0 | 0 | 1035.384 | 217.4306 | 103.5384 | 2391.737 | 0.049979
18 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1 | 1 | 2502.18 | 0 | 0 | 2502.18 | 525.4578 | 250.218 | 5780.0358 | 0.12078
19 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1232.6 | 526.6248 | 0 | 1232.6 | 314.1416 | 123.26 | 3429.2264 | 0.071659
20 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 493.04 | 0 | 0 | 493.04 | 103.5384 | 49.304 | 1138.9224 | 0.0238
21 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 70.4317 | 0 | 0 | 70.4317 | 14.7907 | 7.0432 | 162.6973 | 0.0033998
22 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 12 | 333.624 | 0 | 0 | 333.624 | 70.061 | 33.3624 | 770.6714 | 0.016104
23 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 2 | 294.7012 | 0 | 0 | 294.7012 | 61.8873 | 29.4701 | 680.7598 | 0.014226
24 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 200.1744 | 0 | 0 | 200.1744 | 42.0366 | 20.0174 | 462.4029 | 0.0096626
Итого по разделу: |  |  |  |  | 44022.1153 | 256132.8685 | 0 | 44022.1153 | 36138.5954 | 4402.2115 | 384717.906 | 8.0393
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
25 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 104 | 23045.1374 | 71.6096 | 0 | 23045.1374 | 4846.9979 | 2304.5137 | 53313.3961 | 1.1141
26 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 104 | 17582.76 | 54.2176 | 0 | 17582.76 | 3698.0724 | 1758.276 | 40676.0861 | 0.84999
27 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 12 | 6131.424 | 526.9197 | 0 | 6131.424 | 1342.9256 | 613.1424 | 14745.8358 | 0.30814
28 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 1 | 12 | 6176.508 | 341.0158 | 0 | 6176.508 | 1332.8733 | 617.6508 | 14644.5559 | 0.30602
29 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 6 | 2953.002 | 170.4244 | 0 | 2953.002 | 638.025 | 295.3002 | 7009.7535 | 0.14648
30 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 2 | 1510.314 | 85.9657 | 0 | 1510.314 | 326.1923 | 151.0314 | 3583.8174 | 0.074889
31 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 2 | 482.3988 | 168.954 | 0 | 482.3988 | 119.0439 | 48.2399 | 1301.0354 | 0.027187
32 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 | 2 | 608.634 | 168.954 | 0 | 608.634 | 145.5533 | 60.8634 | 1592.6387 | 0.033281
33 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 12 | 4923.1728 | 1013.724 | 0 | 4923.1728 | 1140.3073 | 492.3173 | 12492.6942 | 0.26105
34 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 2 | 683.7439 | 168.954 | 0 | 683.7439 | 161.3264 | 68.3744 | 1766.1427 | 0.036906
35 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 1 | 2 | 473.382 | 9.4932 | 0 | 473.382 | 100.407 | 47.3382 | 1104.0024 | 0.02307
36 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 276.3607 | 5.291 | 0 | 276.3607 | 58.5913 | 27.6361 | 644.2398 | 0.013462
37 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 1 | 12 | 5410.8516 | 100.7698 | 0 | 5410.8516 | 1146.8597 | 541.0852 | 12610.4178 | 0.26351
38 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | скамья | 1 | 1 | 698.802 | 981.9766 | 0 | 698.802 | 249.856 | 69.8802 | 2699.3168 | 0.056406
39 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 1 | 3 | 14543.2221 | 337.9745 | 0 | 14543.2221 | 3089.564 | 1454.3222 | 33968.3049 | 0.70982
40 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 2 | 42.3892 | 0 | 0 | 42.3892 | 8.9017 | 4.2389 | 97.919 | 0.0020462
41 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 1 | 2 | 1122.066 | 0 | 0 | 1122.066 | 235.6339 | 112.2066 | 2591.9725 | 0.054163
42 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1 | 2 | 498.696 | 0 | 0 | 498.696 | 104.7262 | 49.8696 | 1151.9878 | 0.024073
43 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1 | 12 | 3441.0024 | 13.5296 | 0 | 3441.0024 | 724.0311 | 344.1002 | 7963.6658 | 0.16641
44 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 12 | 635.8374 | 6.3492 | 0 | 635.8374 | 134.1925 | 63.5837 | 1475.8002 | 0.030839
45 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 100 кв.м | 1 | 12 | 6315.9848 | 448.7861 | 0 | 6315.9848 | 1373.4794 | 631.5985 | 15085.8336 | 0.31524
46 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 1 | 1 | 24676.652 | 46494.3816 | 4212.8067 | 26680.8263 | 10716.79 | 2668.0826 | 115449.5392 | 2.4125
47 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 1 | 357.454 | 368.1037 | 0 | 357.454 | 113.7162 | 35.7454 | 1232.4733 | 0.025754
48 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 2 | 1967.2296 | 273.4114 | 0 | 1967.2296 | 441.8264 | 196.723 | 4846.4199 | 0.10127
Итого по разделу: |  |  |  |  | 124557.0248 | 51810.8054 | 4212.8067 | 126561.1991 | 32249.8928 | 12656.1199 | 352047.8487 | 7.3566
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 182113.0881 | 314162.7693 | 4212.8067 | 184117.2624 | 71883.6223 | 18411.7262 | 774901.2749 | 16.1928
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 182113.0881 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 184117.2624
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 314162.7693 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 71883.6223
| Машины/механизмы, руб.: |  | 4212.8067 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 18411.7262
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 774901.2749
Заместитель главы
Новокубанского городского
| поселения Новокубанского района | [10 empty] | А.В. Кузьмин

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 4.98 | 278.02 | 1384.5396
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 147.58 | 207.79 | 30665.6482
3 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 9.43 | 246.52 | 2324.6836
4 | Дорожный рабочий 3 разряда | чел.-час | 100.1 | 246.52 | 24676.652
5 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 49.5 | 225.42 | 11158.29
6 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 99.5 | 246.52 | 24528.74
7 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.78 | 246.52 | 192.2856
8 | Кровельщик по стальным кровлям 2 разряда | чел.-час | 0.071667 | 225.42 | 16.1551
9 | Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда | чел.-час | 4.9717 | 246.52 | 1225.6153
10 | Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда | чел.-час | 6 | 278.02 | 1668.12
11 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 2.26 | 278.02 | 628.3252
12 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 0.72 | 278.02 | 200.1744
13 | Плотник 2 разряда | чел.-час | 1.5 | 225.42 | 338.13
14 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 7.8 | 207.79 | 1620.762
15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 279.7452 | 225.42 | 63060.163
16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 8 | 278.02 | 2224.16
17 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 3.15 | 225.42 | 710.073
18 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.15 | 246.52 | 776.538
19 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 16.8 | 246.52 | 4141.536
20 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 10.1 | 246.52 | 2489.852
21 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 6.7 | 225.42 | 1510.314
22 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 6 | 278.02 | 1668.12
23 | Электрогазосварщик 2 разряда | чел.-час | 1.6 | 225.42 | 360.672
24 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 7.995 | 246.52 | 1970.9274
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 9.2533 | 278.02 | 2572.6117
ИТОГО: |  |  |  |  | 182113.0881
Материальные ресурсы
26 | Ацетон технический, сорт первый | т | 2e-06 | 73102.56 | 0.14621
27 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0.1 | 19020.828 | 1902.0828
28 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 | 134848.932 | 674.2447
29 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.002 | 468.576 | 0.93715
30 | Ветошь | кг | 6.85 | 31.644 | 216.7614
31 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 1e-05 | 252977.268 | 2.5298
32 | Вода водопроводная | м3 | 29.6 | 0 | 0
33 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0014 | 72421.824 | 101.3906
34 | Готовая приманка | кг | 0.833 | 153.36 | 127.7489
35 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 3.62 | 75.528 | 273.4114
36 | Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм,толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0.012 | 6504.084 | 78.049
37 | Клей ALT | кг | 0.208 | 1155.552 | 240.3548
38 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.0027 | 95397.804 | 257.5741
39 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0.0006 | 83161.932 | 49.8972
40 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.00504 | 80486.076 | 405.6498
41 | Лампа энергосберегающая | шт. | 1 | 228.756 | 228.756
42 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.2 | 136.524 | 27.3048
43 | Лента киперная | кг | 5 | 99.864 | 499.32
44 | Маты на крафт-бумаге Ламелла | м3 | 1.55 | 11528.856 | 17869.7268
45 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 13.1 | 6864.06 | 89919.186
46 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.00524 | 4610.112 | 24.157
47 | Моющее средство | кг | 4.44 | 398.652 | 1770.0149
48 | Мыло | кг | 4.2 | 74.196 | 311.6232
49 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 13.5 | 10.896 | 147.096
50 | Мыльный раствор | л | 52.5 | 3.852 | 202.23
51 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.01804 | 48495.516 | 874.8591
52 | Портландцемент пуццолановый марки М400 | т | 0.9 | 6242.94 | 5618.646
53 | Пробки деревянные 100 мм, длина 100 мм | шт. | 1 | 26.004 | 26.004
54 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 7.96e-06 | 51496.572 | 0.40991
55 | Раствор асбоцементный | м3 | 26.1 | 5252.568 | 137092.0248
56 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.008 | 2308.008 | 18.4641
57 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2 | 185.544 | 371.088
58 | Самоклеющийся уплотнитель с профилем типа D, О | м | 320 | 15.516 | 4965.12
59 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 12.0689 | 147.624 | 1781.6593
60 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0001 | 57779.664 | 5.778
61 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные) | т | 11.9 | 3747.252 | 44592.2988
62 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 4e-06 | 142200.408 | 0.5688
63 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.023 | 50112.384 | 1152.5848
64 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1.2 | 531.42 | 637.704
65 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 401.532 | 803.064
66 | Ухват (стремена, кронштейн, держатель) для водосточных труб | шт. | 1 | 119.676 | 119.676
67 | Хомут для крепления траверс окрашенный (применяется вместо п.2) | шт. | 1 | 130.704 | 130.704
68 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 96873.372 | 48.4367
ИТОГО: |  |  |  |  | 313569.2826
Специнвентарь
69 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.13118 | 147.6 | 19.3615
70 | Веник обыкновенный | шт. | 1.2568 | 98.4 | 123.6739
71 | Лопата совковая | шт. | 0.0012 | 195.816 | 0.23498
72 | Лопата штыковая | шт. | 0.03 | 186.96 | 5.6088
73 | Метла березовая | шт. | 3.928 | 109.224 | 429.0319
74 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0312 | 156.456 | 4.8814
75 | Совок металлический | шт. | 0.053669 | 97.416 | 5.2282
76 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.034192 | 127.92 | 4.3738
77 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0033838 | 322.752 | 1.0921
ИТОГО: |  |  |  |  | 593.4867
Машины/Механизмы
78 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8т. | маш.-час | 3.42 | 648.31 | 2217.2202
79 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) до 5 м3/мин | маш.-час | 2.95 | 676.47 | 1995.5865
ИТОГО: |  |  |  |  | 4212.8067