КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУЛ УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от
предельных параметров при строительстве здания пожарной
насосной на земельном участке по адресу:
г. Новокубанск, ул. Ленина, 60

2468-222-0

КРАСНОДАРСКИМ КРАЙ
МУПУКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

Заказчик: МОБУСОШ № 1 им. М.М. Бограда г. Новокубанска

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от
предельных параметров при строительстве здания пожарной
насосной на земельном участке по адресу:
г. Новокубанск, ул. Ленина, 60

2468-222-0

#

Директор

ГИЛ

Инженер

ораев В.С.

О.П.

ченко Р.Ю.

§

§

!

8

1

§

fci

1

о

*

=: t

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУЛ УКС

НОВОКАЪ.АНСКОГО РАЙОНА
Член СРО союз «РОПК» СРО-П-034-12102009
Местонахождение: 352240. г. Новоку банек, у л. Лермонтова. 6^

Тел. 8(86195)31050

от 02.02.2022 г. № 2468.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от
предельных параметров при строительстве здания пожарной
насосной на земельном участке по адресу:
г, Новокубанскз ул, Ленина^ 60

Пояснительная записка

Земельный участок площадью 24728 кв.м, с кадастровым номером
23:21:0401005:4883. расположен по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 60. На
данном земельном участке возведены как объекты капитального строительства,
так и временные сооружения и строения. В дальнейшем, предусматривается
новое строительство объекта капитального строительства (рассматриваемого
объекта) - здание пожарной насосной а также остальной группы зданий и
сооружении для полноценного функционирования МОБУСОШ № 1 им. М.М.

-1
~ I
с ;

^ гя

-Жы

—

246S-222- О

| Стадия | Лист | Листов ¦ |
| --- | --- | --- |
| п | 1 | 9 |
| МУЛ УКС |  |  |
| Новокубанского района |  |  |

Уу?г

::

п. гав

Кет

ill

М4/

12.22

Э2.22

Общая пояснительная записка

НОРМОКОНТРОЛЬ	| Jb СОГЛАСОВАНО

Бограла г. Новокубанска. в том числе и проектируемого корпуса на 825
учащихся.

Согласно правил землепользования и застройки Новоку бане кого
городского поселения Новокубанского района далее ПЗЗ>. утвержденными

решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского
района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользовании! п
застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского
района Краснодарского края», в редакции от 23.04.2021 г. № 236 «О внесении
изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения
Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории Новокубанского городского
поселения Новокубанского района Краснодарского края», установлен
градостроительный регламент, в соответствии с которым данный земельный
участок расположен в территориальной зоне рассматриваемый участок
расположен в общественно-деловой зоне (ОД), которая выделена для
обеспечения правовых условий использования и строительства новых объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,
объектов среднего профессионального и высшего профессионального
образования, административных, научно-исследовательских учреждений,
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан. В общественно-деловых зонах могут размещаться
жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Согласно ПЗЗ, ст. 44 «Градостроительные регламенты. Общественно-
деловые зоны . данный земельный участок относится к градостроительной зоне
ОД-2 - зона специализированной общественной застройки, выделена для

|  |  |  |  | К ь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цу |  |
| ГД» |  | Tjct |  | Поли. | Дата |

НОРМОКОНТРОЛЬ	I . w	СОГЛАСОВАНО

= I

обеспечения правовых условий формирования объектов образования и научных
комплексов, объектов здравоохранения, требуюшда знач1гтельные
территориальные ресурсы для своего нормального функционировалгя. где для
основного разрешенного вида использования данного земельного у частка л эд
размещение объектов дошкольного, начального и среднего обшего образование
(код 3.5 «Образование и просвещение») установлены следующие предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции
объектов капитального строительства:

- минималъная/максимальная площадь земельных участков - 1000/45000

кв.м;

- минимальная ширина вдоль фронта улицы -12 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии
улиц - 25,0 м в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в
застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии
проездов - 5,0 м новых микрорайонах; по линии существующей застройки в
застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от границ
смежных земельных участков - 0,0 м при блокировке; 3,0 м в иных случаях;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3;

- максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха
перекрытия последнего - 20 м;

- максимальный процент застройки - 60 %.

В связи с генеральным планом по строительству нового здания

МОБУСОШ .\ь 1 им. ММ. Бограда г. Новокубанска на 825 учащихся, на
земельном участке по ул. Ленина, 60 в г. Новокубанске, с учетом размещения

|  |  |  |  | ,• t I . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PV |  |
|  |  |  | Jfeaoe | Подл. | Дата |

«НОРМО КОНТРОЛЬ	I ЩГ СОГЛАСОВАНО

1— 	1	1  — а 4	1	— I

£ I
11

запроектированных зданий и сооружений, инженерных сетей, а также с учетом
охранных разрывов от инженерных сетей до зданий и сооружений,
запланировано отклонение от предельных параметров установленных
градостроительным регламентом.

Расчетные технико-экономические показатели планируемого объекта
(пожарной насосной) составят:

- площадь застройки - 19,2 кв.м;

- общая площадь - 14,9 кв.м;

- площадь здания (площадь, определенная в соответствии с приказом
Росреестра от 23.10.2020 г. № П/0393) - 14,9 кв.м;

- строительный объем - 68,0 куб.м;

- максимальная высота - 3,50 м;

- количество этажей - 1, в том числе подземных - 0;

- этажность -1;

- функциональное назначение - здание пожарной насосной.

Планируемый объект недвижимости (здание пожаркой насосной)
предусматривается с размещением на отведенном земельном участке с
отклонением от предельных параметров утвержденных градостроительным
регламентом, а именно на расстоянии 0,2-0,35 м от межевой границы с
соседним земельным участком с западной стороны от земельного участка по ул.
Ленина, 60 (по нормативу от межевых границ с соседними земельными
участками не менее 3,0 м). Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, строительство или реконструкция объектов
капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, осуществляется путем приведения таких
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного

(t

Лист

№док

строительства. Ввиду невозможности уменьшения габаритов
рассматриваемого объекта с 3.24x5.94 м до 0,44x5.94 м из-за нарушения
основной функциональности как пожарная насосная, а также с \ четом
обеспечения необходимой охранной зоны от проектируемого расположения
сети теплоснабжения до рассматриваемого объекта не менее 5,0 м (СП
124.13330.2012 «Тепловые сети» прнл. «А», табл. «АЗ»), то запланировано
отклонением от предельных параметров утвержденных
градостроительным регламентом. При этом, размещение проектируемого
объекта на расстоянии 0,2-0,35 м от межевой границы с соседним
земельным участком с западной стороны от земельного участка по ул.
Ленина, 60 позволит сохранить запроектированные габариты
рассматриваемого объекта 3,24x5,94 м, необходимые для полноценного
осуществления основной противопожарной деятельности данного объекта
как пожарная насосная, а также обеспечить минимальную охранную зону
в 5,0 м от проектируемой сети теплоснабжения (расположение
проектируемой сети теплоснабжения также предусмотрено с учетом
охранной зоны в 5,0 м от других объектов капитального строительства).

Строительство проектируемого объекта на расстоянии 0,2-0,35 м от
межевой границы с соседним земельным участком с западной стороны от
земельного участка по ул. Ленина, 60, также возможно с учетом дальнейшего
объединения этих земельных участков после строительства всего
запроектированного комплекса МОБУСОШ № 1 им. М.М. Боградаг.
Новокубанска.

Обоснование

Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»:

- назначение - здание пожарной насосной;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к др> :
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на
безопасность - не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений, а также
технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться
строительство и эксплуатация здания или сооружения - расчетная
сейсмичность площадки - 7 баллов;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не
принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной
пожарной опасности - Ф 3.5;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - нет;

- уровень ответственности - нормальный.

Проектируемый объект после строительства будет соответствовать
основным требованиям СП 4.13130.2013, с обеспечением противопожарных
разрывов и ограничением распространения пожара, с предусмотренной
степенью огнестойкости и конструктивной пожарной опасности.
Расстояние от проектируемого объекта до ближайшего (проектируемого)
здания МОБУСОШ № 1 им. М.М. Бограда г. Новокубанска на 825
учащихся выдержано с учетом п. 4.3 СП 4.13130.2013. Подъезд пожарных
автомобилей к проектируемому объекту предусмотрен с ул. Спортивная,
по территории МОБУСОШ № 1 им. М.М. Бограда г. Новокубанска.
Планируемое здание не ограничит доступ пожарных автомобилей к другим
существующим объектам капитального строительства.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию
(схема планировочной организации земельного участка), проектируемое

|  |  |  |  | J L |  | — п" - -1 1 г" ' 1 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2468-222-0 |  |
|  | Ксх | -шст | №док | ПоДЬ. | Дата |  | 6 |

0

1

О

О

it

Й

I

I

?

§

расположение объекта с максимальной высотой в 3.50 м позволяет обеспешггъ
объемно-планировочные решения в соответствии с требовашшмн к инсоляции
согласно СанПиН 2.2.1 2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солниезаппгге помещений жилых и общественных зданий и “еррнторий 'без
снижения солниеосвешенностн С}лиеств\топп1х зданий

Размещение планируемого объекта на земельном участке предусмотрено
вне зон. на которые распространяются санитарно-защитные, охранные или
иные ограничения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
санитарно-защитные зоны для проектируемого здания на рассматриваемом
земельном участке, не предусматриваются, так как планируемый объект будет
иметь коммунально-бытовое назначение, что не является источником
воздействия на среду обитания и здоровье человека.

С учетом того, что уменьшение габаритов рассматриваемого здания с
3,24x5,94 м до 0,44x5,94 м нарушит основную функциональность объекта
как пожарная насосная, а также с учетом обеспечения необходимой
охранной зоны от проектируемого расположения сети теплоснабжения до
рассматриваемого объекта не менее 5,0 м (СП 124.13330.2012 «Тепловые
сети» прил. «А», табл. «АЗ»), то возможно выполнить размещение данного
объекта на расстоянии 0,2-0,35 м от межевой границы с соседним
земельным участком с западной стороны от земельного участка по ул.
Ленина, 60. При этом, такое расположение не нарушит санитарно-
гигиенической и пожароопасной обстановки как на отведенном земельном
участке, так и на прилегающей территории, с удовлетворением требований
технических регламентов, СП и СанПиН.

|  |  |  |  | rP 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ^rvA'/ |  |
|  | Кат |  |  | ПодЬ. | Дата |

НОРМОКОНТРОЛЬ	1 А	СОГЛАСОВАНО

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

08.06.2021	293

(дата)	(номер ,1

Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулщзуемая организация

(Союз "РОПК" СРО)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегудируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

Россия. 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д, 68. оф. 201. http://www.sropk.ru/.

info@sropk.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-П-034-12102009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана: Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства

Новокубанского района"

(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя —

юридического лица)

| Наименование Сведения |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |
| 1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Новокубанского района" МУП "УКС Новокубанского района" |
| 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2343009940 |
| 1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1162372050983 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Нов оку банек, ул. Советская, д. 82 |
| 1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: |  |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 175 |
| 2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | 18.11.2010 |
| 2.3 Дата чисто, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегу лируемой организации | 18.11.2010, Протокол №45 |
| 2 - Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (чисто, месяц, год) | 18.11.2010 |

svce

Сккт • кита

чем сжирдудрелиш fruiuni нрава

КШ :. T5£51I

pawn

| з отношении объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | з отношении особо опасных, технически сложных и уника^ыасх объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| --- | --- | --- |
| 18.11.2010 | - | - |

3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулнруемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному' договору.

| а) первый |  | не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б)второй |  | не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. |
| в)третий |  | не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. |

3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулнруемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

| а) первый |  | не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б)второй |  | не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий |  | не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более. |

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства:

4.1 Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число,
месяц, год)

Отсутствует

4 2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Отсутствует

/ ' ЩтЛф. ’

Ainp.=5$*A>

<%>

£>

Схема планиробочной
организации земельного
участка (фрагмент)

Граница участка/
по ул. Ленина, 60

|  |  |  |  |  |  | 2468-222-ПЗУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асоес: г Нобокубонск ул Ленино, 60 Заказчик М0ВУС0Ш N1 им. М. М. Вогродо г Нобокубанско |  |  |  |
| Из*. | Колун. | Лист | If док. | „ rtpgri. J | Дата |  |  |  |  |
| Росс-:. |  | Кообченко |  |  |  | Гоаоическое описание обоснобония для разрешения но отклонением от предельных порометроб | Стадия | Лист | iinrmnh J tiuu |
|  |  |  |  | \— |  |  | Г | 1 | 1 I |
|  |  |  |  | ~н |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , 5 с |  | Схеме планиробочной организации if.'г ‘ьного учсс-кр ИВ 500 | МУП У КС Нобокубанского района |  |  |
| /- , ; | ' -; - |  |  | рЧу1, / |  |  |  |  |  |
|  | ^ л - - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Услоднае обозначения:

Надземные здания и сооружения
Подземные здания и сооружения

- Проектируемая ^епло&ая сеть

- Посек тируемый кабель электроснабжения 0,4кВ

- Проектируемые сети связи

- Проектируемые сети связи прокладываемые по существу*
канализации

- Проектируемая сеть ливневой канализации

- Проектируемая технологическая канализация

- Проектируемая сеть хоз -бытовой канализации

- Проектируемая сеть всбопрсвоба

- Проектируемая сеть противопожарного вобопровоба

- Проектируемый объект (пожарная насосная)
Резербуар-накопитель сточных бод (проект.)

- Пожарный резербуар (проект.)

- Площадка для сбора мусора (проект.)
МОБУСОШ на 825 учащихся (проект.)